ŠOLSKI CENTER Nova Gorica

Elektrotehniška in računalniška šola

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica,

http://www.scng.si, erik@scng.si

Dokumentacija k izdelku

za PRAKTIČNI POUK modula: Izdelava komunikacijskih inštalacij praksa (IKIp)

Vzgojno – izobraževalni program: Srednje poklicno izobraževanje

Smer oziroma poklic: Računalnikar

Razred / skupina: 3. RC / skupina 2, šolsko leto 2018/19

| Ime in priimek dijaka: | Aljaž Starc | Ime in priimek učitelja / mentorja: | Erik Kompara |
| --- | --- | --- | --- |
| Številka delovne naloge: |  |  |  |
| Delovna naloga opravljena dne: | 17.12.2018 | Pripombe učitelja / mentorja: |  |

1. Uvod

- namen izdelka

- cilji izdelka

2. Načrtovalna faza

- zakaj smo vzeli to mero in zakaj smo izbrali pleksi steklo?

- sheme: montažna shema, shema lukenj in odprtin

- premer svedra, velikost in oblika vijakov in matic

- popis in nabava elementov izdelka

3. Izdelava lukenj, odprtin,

- Izdelava lukenj na pleksi steklu, plastičnem kanalu, pokrovu ter elba kanalu

4. Montaža elementov na pripravljeno pleksi steklo

- seznam potrebnega orodja

- odrez plastičnega kanala (mere, dolžine, število kosov, koliko utp kablov lahko še normalno speljemo po izbranem plastičnem kanalu?)

- odrez pokrovov elba kanala (dolžina, število kosov, kot 45°,90°)

- montaža in pritrditev plastičnega kanala na pleksi steklo (vijaki, matice, podložke)

- montaža euro vtičnice na plastični pokrov - zaključek Elba kanala

- montaža električne vtičnice

5. Zaključevanje na patch panelu, RJ-45 vtičnici in euro vtičnici

- seznam potrebnega orodja:

  - puncher

  - klešče

  - izvijač

- priprava UTP kabla (dolžina, tip kabla, kategorija kabla, kolikšno hitrost lahko doseže izbran tip, dolžina in kategorija izbranega kabla, kakšno arhitekturo podpira izbran kabel?)

- zaključevanje na vtičnici RJ-45 in patch plošči po standardu 586B, barvne kode

- zaključevanje na euro vtičnici debelina kablov [mm2],

- barvne kode - vrsta napetosti, izvedba zaščite kovinskega dela Elba kanala, postopek pri cinjnenju

- zaključevanje električne vtičnice, povezava zaščitnega vodnika na kovinski del elba kanala

6. Testiranje zaključevanja z instrumentom CableIQ

- seznam potrebnega orodja:

  - naprava za testiranje UTP kablov »Cable IQ«

  - multimeter

- izvedba meritve, priključevanje merjencev in inštrumenta

  - Z uporabo naprave CableIQ smo preverili korektnost povezav na UTB kablih ter vtičnicah ter potrdili veljavnost povezav

- izvedba meritev na UTP povezavi

  - Z uporabo naprave CableIQ smo izmerili sposobnost prenosa povezave, meritev je pokazala, da povezava podpira do 1Gb/s

- električni povezavi

  - multimeter sem nastavil na pravilno merilno območje ter preveril napetost na vtičnicah. Obe sta imeli napetost ~226V (po standardu naj bi bilo 230V), kar ustreza zahtevam

7.  Priklop "patch panela" na mrežno stikalo (drugi sloj)

- priklop mrežnega stikala in “patch panela”

- priklop končnih naprav na mrežne vtičnice na elba kanalu

8. Vzpostavitev mrežne plasti za delovanje storitve

- Naslov omrežja: 192.168.2.0/25

- popis omrežja (naslov omrežja, omrežna maska, število vseh naslovov, število uporabnih naslovov, naslov prehoda)

- priklop usmerjevalnika in dostop do drugega omrežja (IP naslov WAN in LAN vmesnika)

- z uporabo spletne aplikacije draw.io sem narisal shemo omrežja

9. Vzpostavitev mrežnega servisa (aplikacijske plasti omrežja)

- popis številke vrat servisa:

  - servis deluje na vratih

    - 80 (http protokol)

    - 443 (https protokol)

- namestitev in vzpostavitev ene od mrežnih servisov:

Dokumentacija mora vsebovati:

- predstavitev storitve: http://192.68.2.3

- potek namestitve programske opreme:

  - nastavitev RAID polj (boot && data)

    - RAID[0] deluje v sistemu RAID1

    - RAID[1] deluje v sistemu RAID5

  - Namestitev operacijskega sistema (ubuntu server 18 LTS)

  - Namestitev osnovnih programov

    - htop, bmon, nmap, iptables, failtoban, docker

  - Namestitev programske opreme za izdelek

    - Azuracast software ( https://github.com/AzuraCast/AzuraCast )

- simulacija delovanja storitve, fizični priklop naprav na izdelek – slika